Информация

МКОУ  СОШ №19 аул Юсуп-Кулакский Ипатовского района Ставропольского края

о приобретенном и установленном  Учебно – лабораторном оборудовании в 2011 году

за счет средств федерального бюджета, выделенных на модернизацию региональных систем общего образования

| № п/№п | Наименование технологического оборудования | Кол-во оборудования (ед.) | Дата поставки/установки и подключения | Стоимость (тыс.руб.) | Наименование компании поставщика оборудования | Сумма средств затраченных для проведения данных видов работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адаптер GolLink" | 1 | 31.10.2011г | 10.503 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 2 | Датчик силы (+_50Н) | 1 | 31.10.2011г | 8 .600 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 3 | Датчик света | 1 | 31.10.2011г | 1.026 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 4 | Датчик атмосферного давления воздуха (барометр) (81-106,4 кПа (608-798 мм рт. ст)) | 1 | 31.10.2011г | 5. 602 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 5 | Датчик температуры поверхности (_25- +125 С) | 1 | 31.10.2011г | 1.815 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 6 | Датчик относительной влажности (0 - 95%) | 1 | 31.10.2011г | 5.444 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 7 | Датчик содержания О2 (0 - 27%) | 1 | 31.10.2011г | 14.833 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 8 | Датчик содержания СО2 (0 - 100000 ррм) | 1 | 31.10.2011г | 19.943 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 9 | Датчик частоты сердечных сокращений (ручной пульсометр) HER BTA | 1 | 31.10.2011г | 9390 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 10 | Датчик расстояния Go!Motion (от 0,15м до 6м) с программным обеспечением | 1 | 31.10.2011г | 7. 811 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 11 | Датчик звука (микрофон) (20 - 16000 Гц) | 1 | 31.10.2011г | 3. 077 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 12 | Датчик тока(+_0,6 А) | 1 | 31.10.2011г | 3. 150 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 13 | Датчик напряжения (+_10 В) | 1 | 31.10.2011г | 947.00 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 14 | Интерактивный микроскоп Basic Proscope HR with 50X Lens с программным обеспечением и уч.-метод. материалами (CD) | 1 | 31.10.2011г | 17.063 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 15 | Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo | 1 | 31.10.2011г | 65.212 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 16 | Программное обеспечение ПервоРобот LEGO WeDo, Лицензия на классс. Комплекс интерактивных заданий и книга для учителя | 1 | 31.10.2011г | 22.455 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 17 | Учебно - методические материалы (комплект) | 1 | 31.10.2011г | 50.0 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
| 18 | Датчик температуры GO! ТЕМР (-20С +110 С) | 1 | 31.10.2011г. | 3078 | ООО «Интегратор» г. Ставрополь | 0 |
|  | ИТОГО | 18 |  | 199. 999 |  |  |

Директор МКОУ СОШ №19:                 		Г.С. Давлетова